# 防火防爆工程考试大纲

一、考试参考书

《防火与防爆工程》第2版，哈尔滨工业大学出版社，作者：李斌等，2023年出版，ISBN：978-7-5767-1019-9

二、考试内容

第一章 燃烧理论及应用

1.1 着火理论

1.2 燃烧的类型

第二章 火灾的发生及蔓延

2.1火灾及其分类

2.2可燃气体的起火

2.3可燃液体的起火

2.4可燃固体的起火

2.5可燃固体从阴燃向明火转变的特性分析

2.6特殊形状与特殊可燃固体的起火

2.7可燃气体中的火灾蔓延

2.8可燃液体中的火灾蔓延

2.9可燃固体中的火灾蔓延

2.10 火灾蔓延过程的综合分析

第三章 火灾烟气的产生及特性

3.1 烟气的产生

3.2烟气的物理特性

3.3烟气的毒性与危害

3.4烟气蔓延及控制方法

第四章 防火原理

4.1 可燃气体

4.2 可燃液体

4.3 可燃固体

4.4 其它危险物品

4.5 防火技术基本理论

第五章 燃烧与爆炸理论

5.1 爆炸灾害的基本形式及特点

5.2 气体和粉尘爆炸的特点

5.3 爆炸极限

5.4 可燃气体、粉尘爆炸特性实验

第六章 爆炸波及防爆理论

6.1 空气爆炸波的理论

6.2爆炸波的结构和破坏机理

6.3 爆炸波破坏准则

6.4 防爆理论

6.5 密闭容器中的爆炸发展模型

6.6 无约束泄压容器中的爆炸发展模型

6.7 计算实例分析

第七章 气相爆轰理论

7.1 气体爆炸基本知识

7.2 爆轰理论和模型

7.3气相爆轰

7.4 爆轰动态参数

7.5 气相爆轰测试技术